Приложение № 1к документации

по анализу предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по производственному контролю качества воды централизованного водоснабжения на филиале Усть-Илимская ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания»

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго» (ООО «ИЦ «Иркутскэнерго), ознакомившись с требованиями санитарного законодательства РФ, в т.ч.: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»,  дает задание оказать следующие услуги:

| Наименование услуги | Количество (объем) услуг | Периодичность оказания услуг | Период оказания услуг | График оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Исследования воды на санитарно-гигиенические показатели: |  |  |  |  |
| Хлороформ и другие галогенорганические вещества в воде и модельных средах (за один первый основной показатель методом газожидкостной хроматографии) | 6 | 3 раза в год | 2023 г. | Март-1 Июль-2 Август-3 |
| Исследования воды на вирусологические показатели: |  |  |  |  |
| Исследование воды централизованного водоснабжения на антигены ротовирусов (методом ИФА) | 18 | 6 раз в год | 2023 г. | Февраль-5 Март-3 Апрель-2 Сентябрь-2 Ноябрь-3 Декабрь-3 |
| Исследование воды (централизованного или децентрализованного водоснабжения, открытого водоема, плавательного бассейна) на энтеровирусы (методом ПЦР) | 7 | 3 раза в год | 2023 г. | Июнь-2 Июль-1 Август-4 |
| Исследование сточной воды на энтеровирусы (методом ПЦР) | 6 | 6 раз в год | 2023 г. | Апрель-1 Май-1 Июнь-1 Июль-1 Сентябрь-1 Октябрь-1 |
| Исследования воды на радиологические показатели: |  |  |  |  |
| Определение удельной суммарной альфа- и бета - активности (радиометрическим методом) | 22 | 6 раз в год | 2023 г. | Март-5 Июль-4 Август - 5 Сентябрь-3 Ноябрь-3 Деабрь-2 |
| Определение объемной активности радия-226, радия-228 в воде (радиохимическим методом) | 7 | 3 раз в год | 2023 г. | Август-2 Сентябрь-3 Декабрь-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Определение объемной активности полония-210, свинца-210 в природных водах (радиохимическим методом) | 7 | 3 раз в год | 2023 г. | Август-2 Сентябрь-3 Декабрь-2 |
| Исследования на особо-опасные и природно-очаговые инфекции: |  |  |  |  |
| Исследование по выявлению легионелл в воде, смывах (классическим бактериологическим методом) | 28 | 3 раза в год | 2023 г. | Февраль-1 Май-13 Июль-1 Октябрь-13 |

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго»

Место нахождения объектов: г. Усть-Илимск

Лабораторные исследования проб осуществляются по месту нахождения лаборатории ИСПОЛНИТЕЛЯ

Доставка проб осуществляется силами ЗАКАЗЧИКА

Срок оказания услуг: с 15 февраля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

График оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием

Качество, технические характеристики услуг, их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребителям заказчика, должны соответствовать условиям договора, Технического задания, требованиям действующего законодательства РФ, в том числе:

- Федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»;

- СанПиН 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников                        питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»