

Приложение № 1 к документации

по анализу предложений в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поверку и калибровку средств измерений для нужд ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень средств измерений | Тип средства измерений | Периодичность оказания услуг | Период оказания услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОВЕРКА | | | | |
| 1 | Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха | БРИЗ, ПУ-3Э | По разовым заявкам Заказчика | 1÷4 кв. 2024г. |
| 2 | Аспиратор воздуха автоматический четырехканальный (комплект 3 ротаметра) | АПВ-4-220В |
| 3 | Аспиратор сильфонный | АМ |
| 4 | Анемометр | АСЦ, М-95М |
| 5 | Тахеометр электронный | CX-105L, LEIKA, Sokkia |
| 6 | Прибор для отбора воздуха | ПА-300 |
| КАЛИБРОВКА | | | | |
| 1 | Аппаратура геодезическая спутниковая | LEIKA | По разовым заявкам Заказчика | 1÷4 кв. 2024г. |
| 2 | Картплотер-эхолот (навигатор) | Garmin, Montana 680t |
| 3 | Рейка водомерная переносная с успокоителем | ГР |
| 4 | Анализатор пыли | Инспектор 3МП |
| 5 | Трубка пылезаборная |  |
| 6 | Спутниковый приемник | GPSMAP |

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго»

**Место нахождения объекта**:

1. 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67 Ново-Иркутская ТЭЦ

**Описание работ, характеристики, требования к качеству работ и объем выполняемых работ:** техническим заданием предусматривается доставка Заказчиком средств измерений по месту нахождения Исполнителя (в соответствии с разовыми заявками) и проведение Исполнителем поверки и калибровки средств измерений, указанных в перечне.

Организация, проводящая поверку средств измерений должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства измерений на выполнение работ или оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений по соответствующим видам измерений.

**Срок оказания услуг:** начало с момента заключения договора по 31.12.2024г.

1. **Основные требования на оказание услуг:**

* Доставка СИ по месту нахождения Исполнителя и обратно осуществляется силами Заказчика.
* Исполнитель должен оказать услуги в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления средств измерений.
* Качество выполненных услуг должно соответствовать технической документации и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

Директор

ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Моисеев